PROGETTO GRAN SASSO IN RETE

PO FSE Abruzzo 2007 -2013 - Piano degli interventi 2007-2008

Azione: Intervento C): Formazione su strumentazione di alta tecnologia

-------------------------------------------------

Corso di Formazione Teorico-Pratico

Spettrometria di Massa ad Alta Risoluzione con Sorgente di Ionizzazione al Plasma

-------------------------------------------------

Informazioni generali sul corso

Sede di Svolgimento: 	Laboratori Nazionali del Gran Sasso

Date:		28-29-30 Settembre, 6-7 Ottobre 2011

Scadenza iscrizioni: 	16 Settembre 2011

Durata complessiva:	 30 ore

Criteri di partecipazione

Il numero massimo dei partecipanti al corso è 10. Nel caso in cui, il numero di iscrizioni superassero il numero dei posti disponibile, si terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande, dando precedenza a partecipanti di enti/aziende diverse.

Responsabile del corso

Ing. Stefano Nisi, Servizio di chimica, Impianti Chimici - Laboratori Nazionali del Gran Sasso, stefano.nisi@lngs.infn.it

Introduzione

Il corso è rivolto a tecnici e laureati, impiegati nel settore della chimica analitica, interessati, in particolar modo a misure di elementi in traccia in campioni di varia natura. Saranno oggetto del corso la preparazione del campione, l’ottimizzazione del sistema, lo sviluppo di un metodo, l’acquisizione dei dati utilizzando diverse tecniche di calibrazione e la loro interpretazione. Saranno inoltre presentati alcuni esempi di applicazioni della spettrometria di massa ICP-MS in diversi ambiti scientifici.

Obiettivi formativi

Il corso ha lo scopo di introdurre ai partecipanti la spettrometria di massa ad alta risoluzione con sorgente di ionizzazione al plasma (HR-ICP-MS). Oltre ad una trattazione generale della tecnica ci saranno spazi di approfondimento sulle parti funzionali degli strumenti, sui metodi di misura e sulle tecniche di preparazione del campione.

Verranno illustrate le caratteristiche peculiari della HR-ICP-MS e comparate le sue potenzialità analitiche rispetto alle tecniche classiche usate nell’analisi strumentale degli elementi come l’analisi in assorbimento atomico e la spettrometria di massa con analizzatori quadrupolari.

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di ottimizzare i parametri strumentali per ottenere le migliori prestazioni (Tuning dello strumento), “progettare” una misura scegliendo le condizioni analitiche migliori in funzione degli elementi da misurare e della tipologia dei campioni (Sviluppo del metodo) ed analizzare i dati acquisiti.

Requisiti didattici di accesso al percorso formativo

Utilizzatori o conoscitori di Spettrometria di Massa con sorgente di ionizzazione al plasma, tecnici e laureati impiegati nel settore della chimica analitica degli elementi in traccia.

Struttura del corso/itinerario di apprendimento

Corso teorico

- La fisica degli esperimenti dei LNGS, tecniche di misura della radio-purezza dei materiali (dott. M. Laubenstein)

-Cenni storici alla spettrometria di massa, introduzione alla tecnica ed esempi di applicazioni (misure isotopiche) (dott. P.R. Trincherini)

-Facility: Ambienti a contaminazione controllata (ing. M. Balata)

-Spettrometria di massa inorganica ad alta risoluzione nelle applicazioni ambientali (dott. G. Cozzi)

-Applicazioni della spettrometria di massa in campo biomedico (dott. D. Ciavardelli)

(ing S. Nisi, dott. Massimiliano Clemenza)

-Analisi chimica elementare AAS, ICPMS, HR-ICP-MS

-Strumentazione ICP-MS quadrupolare e ad alta risoluzione. Descrizione funzionale di tutte le parti:

Sistema di introduzione del campione (autocampionatore, nebulizzatore, spray chamber, coni)

La torcia al plasma come sorgente di ionizzazione

Interfaccia

Analizzatori di massa (quadrupolo e magnete+ESA)

Detector

-Limiti della Spettrometria di massa quadrupolare Sensibilità/interferenze As75, Fe56, K39 (cella reazione/collisione)

-tecniche di calibrazione

analisi Semiquantitative;

calibrazione esterna;

metodo aggiunte;

correzione con lo std interno;

analisi isotopica;

-Preparazione del campione

-scelta e condizionamento contenitori

-purezza dei reagenti

-mineralizzazioni Micronde/vial aperta

-incenerimento (plastiche, grafite)

Parte pratica

-ottimizzazione dei parametri strumentali (tuning)

-esempi di risoluzione interferenza (K, Fe)

-esempio di calibrazione e misura a livello di ppq (10-15g/g) su elementi quali Th ed U, o test su elementi di interesse per i partecipanti

-eventuali misure proposte dai partecipanti possono essere prese in considerazione se di interesse didattico e generale.

Attestato di partecipazione

Alla fine del corso, è previsto un Test con breve colloquio finalizzato alla verifica dell’apprendimento degli argomenti trattati ed al rilascio di un attestato per coloro che avranno frequentato almeno il 70% delle ore previste.

Programma

Mercoledì 28 Settembre	09:30-13.00 Parte teorica

14:30-18:00 Parte teorica

Giovedì 29 Settembre	09:30-13.00 Parte teorica

14:30-18:00 Parte pratica

Venerdi 30 Settembre 	09:30-13.00 Parte teorica

Giovedì 6 Ottobre	09:30-13.00 Parte teorica

14:30-18:00 Parte pratica

Venerdi 7 Ottobre	09:30-13.00 Parte teorica + Test verifica rilascio attestato

PROGETTO GRAN SASSO IN RETE

PO FSE Abruzzo 2007 -2013 - Piano degli interventi 2007-2008

Azione: Intervento C): Formazione su strumentazione di alta tecnologia

-------------------------------------------------

Corso di Formazione Teorico-Pratico

Spettrometria di Massa ad Alta Risoluzione con Sorgente di Ionizzazione al Plasma

-------------------------------------------------

SCHEDA DI ISCRIZIONE

da compilare e inviare per email (altaformazione@lngs.infn.it) o per fax (0862-437571)

Nome Partecipante	………………………………………………………………..

Nome Azienda 		………………………………………………………………..

Ruolo				………………………………………………………………..

Indirizzo 			………………………………………………………………..

Recapito telefonico	………………………………………………………………..

Indirizzo email		………………………………………………………………..

altaformazione@lngs.infn.it

Tel. +39.0862-437210 - Fax +39.0862-437571